iSPEAK- 6

Пластиковый настенный громкоговоритель

Громкоговоритель настенный, коаксиальный, бюджетная серия для использования в закрытых помещениях.

Технические характеристики

|  | iSPEAK-6 |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | 6 Вт |
| Отводы трансформатора, Вт | 6 /3 |
| Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ | 92 |
| Звуковое давление, дБ | 99 |
| Частотные характеристики, Гц | 130–17 000 |
| Угол излучения | 90˚ |
| Размеры динамиков, мм | 139 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 166 х 267 х 80 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал | Корпус – пластик, решетка – металл |
| Цвет | Белый |