W 3 / W 10

Настенный громкоговоритель

Громкоговоритель настенный с встроенным 100В трансформатором. Предназначен для систем аварийно-речевого оповещения и музыкальной трансляции. Устанавливается на любой поверхности. .

Технические характеристики

|  | W 3 | W 10 |
| --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | 3 | 10 |
| Отводы трансформатора, Вт | 3 /1,5 /0,75 | 10 /5 /2,5 |
| Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ | 84 | 87 |
| Звуковое давление, дБ | 93 | 101 |
| Частотные характеристики, Гц | 200–15 000 | 200–15 000 |
| Угол излучения | 180˚ (гор.) х 180˚ (верт.) | 180˚ (гор.) х 180˚ (верт.) |
| Размеры динамиков, мм | 101 |  |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 185 х 190 х 90 |  |
| Вес, кг | 0,6 | 0,7 |
| Материал | Корпус – пластик |  |
| Цвет | Белый |  |