DSP-107

Подвесной громкоговоритель

Функциональные особенности

- Подвесной сферический, полнодиапазонный громкоговоритель.

- Предназначен  для трансляции музыкальных программ и речевых сообщений в закрытых помещениях, преимущественно с высокими потолками.

Спецификация

| Модель | DSP-107 |
| --- | --- |
| Мощность | 30Вт / 15 Вт |
| Чувствительность (@ 1 м / 1 Вт / 1 кГц) | 91 ± 3 дБ |
| Уровень входного сигнала | 100 В |
| Частотная характеристика | 110 -18 000 Гц |
| Угол излучения (1 кГц) | 120° |
| Размер динамика | 6"x1, 1"x1 |
| Размеры громкоговорителя |  230 мм |
| Вес | 2 кг |
| Материал | Корпус - пластик |
| Цвет | Белый |