DSP-557

Потолочный громкоговоритель

Функциональные особенности

- Двухполосный потолочный громкоговоритель в прямоугольном корпусе

- Идеальное решение для трансляции музыки, речевых или аварийных сообщений в ресторанах магазинах офисах и других закрытых помещениях.

- Алюминиевая решетка, противопожарный пластиковый колпак.

- Быстрая и простая инсталляция со съемными фиксаторами.

Спецификация

| Модель | DSP-557 |
| --- | --- |
| Мощность | 10 Вт / 20 Вт |
| Уровень входного сигнала | 100 В |
| Размер динамика | 6,5” х1, 1"х1 |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 91 дБ |
| Звуковое давление (1 м) | 104 дБ |
| Частотный диапазон | 80 - 20 000 Гц |
| Размер под монтаж , мм | 190-275 мм |
| Размеры, мм | 305х220х110 мм |
| Вес | 2,4 кг |