DSP- 804

Потолочный громкоговоритель

Функциональные особенности

Идеальное решение для трансляции музыки, речевых или аварийных сообщений в ресторанах магазинах офисах и других закрытых помещениях. Алюминиевая решетка. Быстрая и простая инсталляция со съемными фиксаторами.

Спецификация

| Модель | DSP-804 |
| --- | --- |
| Мощность | 30 Вт |
| Уровень входного сигнала | 100 В |
| Размер динамика | 8”х1, 1''x1 |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 90 дБ |
| Звуковое давление (1 м) | 105 дБ |
| Частотный диапазон | 60 – 20 000 Гц |
| Размер под монтаж , мм | Ø 242-245 |
| Размеры, мм | 130хØ273 |
| Вес | 3,2 кг |